## Tabelle1
Frageliste: Effizienzsteigerung bei bestehenden Photovoltaik-Anlagen
Gemeinde:
Handlungsfeld | Frage | Anlage 1 |  | Anlage 2 |  | Anlage 3 |  | Anlage 4 |  | Anlage 5 |  | Anlage 6 |  | Anlage 7 |  | Anlage 8 |  | Empfehlungen seitens der KEM
|  | Antwort Ja/Nein | Kommentar | Antwort Ja/Nein | Kommentar | Antwort Ja/Nein | Kommentar | Antwort Ja/Nein | Kommentar | Antwort Ja/Nein | Kommentar | Antwort Ja/Nein | Kommentar | Antwort Ja/Nein | Kommentar | Antwort Ja/Nein | Kommentar
Allgemeine Informationen zur Anlage | Wie groß ist die bestehende PV-Anlage (kWp)?
Wie viel Überschussstrom in kWh geht am Standort jährlich ins öffentliche Netz?
Wie hoch ist der jährliche Eigenverbrauch des eigenen PV-Stroms in kWh?
Ist die Anlage Mitglied der Energiegemeinschaft?
Ist am Standort ein Monitoring-System zur Echtzeit-Überwachung des Stromverbrauchs und der Einspeisung installiert?
Warmwasserbereitung mit PV-Strom | Ist am Standort ein Warmwasserspeicher oder Boiler vorhanden?
Wird dieser aktuell mit Strom oder einer anderen Heizquelle betrieben?
Wäre eine Nachrüstung eines Heizstabs zur Nutzung von PV-Überschuss technisch möglich (z. B. Platz, Anschlussmöglichkeit)?
Stromspeicherung am Standort | Ist am Standort ein Stromspeicher (Batterie) installiert?
Wenn ja: Mit wie viel kWh Speicherkapazität?
Wenn nein: Wäre grundsätzlich Platz für einen Speicher vorhanden?
Wie hoch ist der durchschnittliche Stromverbrauch in den Abend-/Nachtstunden in kWh?
Nutzung für Elektromobilität | Wie viele Elektrofahrzeuge gibt es am Standort?
Gibt es bereits eine Lademöglichkeit (z. B. Wallbox)?
Sind die Fahrzeuge häufig tagsüber oder über mehrere Stunden am Standort?
Intelligente Steuerung & Verbrauchsverschiebung | Werden am Standort bereits Smart-Home-Technologie oder intelligente Steuerungssysteme (z. B. PV- optimierte Zeitsteuerung für Geräte) genutzt?
Welche typischen Geräte mit hohem Stromverbrauch (z. B. Waschmaschine, Heizung, Werkstattgeräte) gibt es, die tagsüber laufen könnten?
Heizungssystem und Umrüstpotenzial | Welches Heizsystem ist derzeit installiert?
Könnte eine teilweise oder vollständige Umstellung auf strombasierte Heizung (z. B. Wärmepumpe, Infrarotpaneele) technisch sinnvoll sein?
Technischer Zustand und Ausbaupotenzial | Wird die PV-Anlage regelmäßig gewartet und gereinigt?
Ist eine Erweiterung der bestehenden PV-Anlage technisch möglich (z. B. weitere Dachflächen verfügbar)?
Falls die PV-Anlage teilweise verschattet ist: können die PV-Module unabhängig voneinander arbeiten, damit ein schwächeres Modul nicht die Leistung der ganzen Anlage bremst (z. B. durch Optimierer oder Mikro-Wechselrichter)?